## Méthode du Gain
Methode du Gain

gain en dB	Puissance en dBm	largeur fréquence en MHz	NF en dB	frequence en MHz	DUT
29,85	-82,3	1	1,85	1296	ZKL-2+
30,87	-80,65	1	2,48	432	ZKL-2+
31	-80,33	1	2,67	144	ZKL-2+
14,7	-98,42	1	0,88	1296	SPF5189Z
22,7	-92	1	-0,70	432	SPF5189Z
26,34	-88,8	1	-1,14	144	SPF5189Z
			Err :502
			Err :502
			Err :502
			Err :502
			Err :502
			Err :502
			Err :502
			Err :502
			Err :502
			Err :502
			Err :502
			Err :502
			Err :502

Entrer les données dans les champs verts

le résultat est dans le champ bleu

## Facteur Y
Mesure des Facteurs de bruit : méthode du facteur Y
source RFD 2305, SA OWON XSA 1032 TG, Channel power BW 1MHz, RWB 1MHz, VWB 30Khz, préampli ON, Att 0db, moyennage 100, bande 1 MhzMaté

Ces 3 lignes ont servi à calculer le NF de l'analyseur de spectre pour 3 fréquences
ENR (dB)		PNOUTd (en dBm) NS OFF	PNOUTd (en dBm) NS ON	Y (dB)	Nftot (dB)	Ftot (lin)
4,9	1296	-103,58	-102,9	0,68	12,61	18,23	SA SEUL à 1296 MHz
5,4	432	-107,03	-105,3	1,73	8,50	7,09	SA SEUL à 432MHz
5,4	144	-107,6	-105,62	1,98	7,78	6,00	SA SEUL à 144 MHz

les lignes suivantes calculent le NF avec correction du NF de l'analyseur
ENR (dB)		PNOUTd (en dBm) NS OFF	PNOUTd (en dBm) NS ON	Y (dB)	Nftot (dB)	Ftot (lin)	Nfsa	Fsa	Gdbdut	Gdut	Fdut	Nfdut	DUT

5,4		-88,7	-82,7	6	0,66	1,16	7,78	6,0	26	398,11	1,15	0,61	SPF5189Z
5,4		-88,8	-84,8	4	3,60	2,29	7,78	6,0	26	398,11	2,28	3,58	3 db en entrée
5,4		-91,7	-85,8	5,9	0,79	1,20	7,78	6,0	26	398,11	1,19	0,74	3 dB en sortie
5,4		-82,8	-77,9	4,9	2,20	1,66	7,78	6,0	30,78	1196,74	1,65	2,19	ampli chinois F4IMG (145MHz) alim 9V	1,85dB et G=30,78dB avec le HP8970A
5,4		-82,8	-77,9	4,9	2,20	1,66	8,5	7,1	32	1584,89	1,65	2,19	ampli chinois F4IMG (435MHz) alim 9V
5,4		-84,8	-80	4,8	2,35	1,72	8,5	7,1	32	1584,89	1,71	2,34	ampli chinois F4IMG (435MHz) alim 8V
5,4		-81,8	-79,4	2,4	6,72	4,70	7,78	6,0	27,2	524,81	4,69	6,71	ampli GPD402	NF = 6,5dB et G=27,2dB avec le HP8970A

4,9	1296	-80,4	-76,7	3,7	3,62	2,30	12,61	18,24	27,2	524,81	2,27	3,55	ZKL-2+ 1296 MHz
5,4	432	-78,7	-74,8	3,9	3,77	2,38	8,5	7,08	27,2	524,81	2,37	3,75	ZKL-2+ 432 MHz
5,4	144	-78,5	-74,5	4	3,60	2,29	7,78	6,00	27,2	524,81	2,28	3,59	ZKL-2+ 144 MHz
4,9	1296	-96,7	-92,2	4,5	2,30	1,70	12,61	18,24	14,7	29,51	1,12	0,47	SPF5189Z 1296 MHz
5,4	432	-90,3	-84,5	5,8	0,93	1,24	8,5	7,08	22,7	186,21	1,20	0,81	SPF5189Z 432 MHz
5,4	144	-78,5	-72,5	6	0,66	1,16	7,78	6,00	26,34	430,53	1,15	0,61	SPF5189Z 144 MHz

		formule de friis (en linéaire)		Ftot = Fdut + (Fsa-1)/Gdut
		d'où :		Fdut = Ftot – (Fsa-1)/Gdut

Entrer les données dans les champs verts

le résultat non corrigé est dans le champ bleu

le résultat corrigé est dans le champ jaune

## ADDITION de PUISSANCES
ADDITION DE PUISSANCE en dBm

dBm1	dBm2	total en dBm
-136	-142	-135,03
10	10	13,01
10	1	10,51
1	1	4,01
0	0	3,01
-142	-136	-135,03
		3,01
		3,01
		3,01
		3,01
		3,01
		3,01
		3,01
		3,01
		3,01

Entrer les données dans les champs verts

le résultat est dans le champ bleu

## formule de friis
FORMULE DE FRIIS pour 2 éléments en série

		F = F1 + (F2 – 1) / G1

		Fdb = 10 LOG (F)

F= facteur de bruit de l'ensemble soit de 1 à l'infini
Fdb = facteur de bruit de l'ensemble en db donc de 0 à …
F1db = facteur de bruit du 1er élément
G1db = Gain du 1er élément
F2db = facteur de bruit du 2ème élément

F1db	G1db	F2db	F1	G1	F2	F	FdB
3	-3	3,4	1,995	0,501	2,188	4,37	6,4
3,4	31,4	3	2,188	1 380,384	1,995	2,19	3,401
10	40	6	10,000	10 000,000	3,981	10,00	10,000
			1,000	1,000	1,000	1,00	0,000
			1,000	1,000	1,000	1,00	0,000
			1,000	1,000	1,000	1,00	0,000
			1,000	1,000	1,000	1,00	0,000
			1,000	1,000	1,000	1,00	0,000
			1,000	1,000	1,000	1,00	0,000
			1,000	1,000	1,000	1,00	0,000
			1,000	1,000	1,000	1,00	0,000
			1,000	1,000	1,000	1,00	0,000
			1,000	1,000	1,000	1,00	0,000
			1,000	1,000	1,000	1,00	0,000

Entrer les données dans les champs verts

le résultat est dans le champ bleu