## Méthode du Gain
Methode du Gain
gain en dB | Puissance en dBm | largeur fréquence en MHz | NF en dB | frequence en MHz | DUT
29.85 | -82.3 | 1 | 1.85 | 1296 | ZKL-2+
30.87 | -80.65 | 1 | 2.48 | 432 | ZKL-2+
31 | -80.33 | 1 | 2.67 | 144 | ZKL-2+
14.7 | -98.42 | 1 | 0.88 | 1296 | SPF5189Z
22.7 | -92 | 1 | -0.7 | 432 | SPF5189Z
26.34 | -88.8 | 1 | -1.14 | 144 | SPF5189Z
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Entrer les données dans les champs verts
le résultat est dans le champ bleu

## Facteur Y
Mesure des Facteurs de bruit : méthode du facteur Y
source RFD 2305, SA OWON XSA 1032 TG, Channel power BW 1MHz, RWB 1MHz, VWB 30Khz, préampli ON, Att 0db, moyennage 100, bande 1 MhzMaté
Ces 3 lignes ont servi à calculer le NF de l'analyseur de spectre pour 3 fréquences
ENR (dB) |  | PNOUTd (en dBm) NS OFF | PNOUTd (en dBm) NS ON | Y (dB) | Nftot (dB) | Ftot (lin)
4.9 | 1296 | -103.58 | -102.9 | 0.68 | 12.6083 | 18.2319 | SA SEUL à 1296 MHz
5.4 | 432 | -107.03 | -105.3 | 1.73 | 8.5037 | 7.0855 | SA SEUL à 432MHz
5.4 | 144 | -107.6 | -105.62 | 1.98 | 7.7836 | 6.0029 | SA SEUL à 144 MHz
les lignes suivantes calculent le NF avec correction du NF de l'analyseur
ENR (dB) |  | PNOUTd (en dBm) NS OFF | PNOUTd (en dBm) NS ON | Y (dB) | Nftot (dB) | Ftot (lin) | Nfsa | Fsa | Gdbdut | Gdut | Fdut | Nfdut | DUT
5.4 |  | -88.7 | -82.7 | 6 | 0.65628 | 1.1631 | 7.78 | 5.9979 | 26 | 398.1072 | 1.1506 | 0.60915 | SPF5189Z
5.4 |  | -88.8 | -84.8 | 4 | 3.6048 | 2.2934 | 7.78 | 5.9979 | 26 | 398.1072 | 2.2809 | 3.581 | 3 db en entrée
5.4 |  | -91.7 | -85.8 | 5.9 | 0.79034 | 1.1996 | 7.78 | 5.9979 | 26 | 398.1072 | 1.187 | 0.74465 | 3 dB en sortie
5.4 |  | -82.8 | -77.9 | 4.9 | 2.1979 | 1.6588 | 7.78 | 5.9979 | 30.78 | 1196.7405 | 1.6546 | 2.187 | ampli chinois F4IMG (145MHz) alim 9V | 1,85dB et G=30,78dB avec le HP8970A
5.4 |  | -82.8 | -77.9 | 4.9 | 2.1979 | 1.6588 | 8.5 | 7.0795 | 32 | 1584.8932 | 1.655 | 2.1879 | ampli chinois F4IMG (435MHz) alim 9V
5.4 |  | -84.8 | -80 | 4.8 | 2.3466 | 1.7166 | 8.5 | 7.0795 | 32 | 1584.8932 | 1.7127 | 2.3369 | ampli chinois F4IMG (435MHz) alim 8V
5.4 |  | -81.8 | -79.4 | 2.4 | 6.7206 | 4.6996 | 7.78 | 5.9979 | 27.2 | 524.8075 | 4.6901 | 6.7118 | ampli GPD402 | NF = 6,5dB et G=27,2dB avec le HP8970A
4.9 | 1296 | -80.4 | -76.7 | 3.7 | 3.6153 | 2.2989 | 12.61 | 18.239 | 27.2 | 524.8075 | 2.2661 | 3.5528 | ZKL-2+ 1296 MHz
5.4 | 432 | -78.7 | -74.8 | 3.9 | 3.7722 | 2.3835 | 8.5 | 7.0795 | 27.2 | 524.8075 | 2.372 | 3.7511 | ZKL-2+ 432 MHz
5.4 | 144 | -78.5 | -74.5 | 4 | 3.6048 | 2.2934 | 7.78 | 5.9979 | 27.2 | 524.8075 | 2.2839 | 3.5867 | ZKL-2+ 144 MHz
4.9 | 1296 | -96.7 | -92.2 | 4.5 | 2.3031 | 1.6995 | 12.61 | 18.239 | 14.7 | 29.5121 | 1.1153 | 0.47408 | SPF5189Z 1296 MHz
5.4 | 432 | -90.3 | -84.5 | 5.8 | 0.92548 | 1.2375 | 8.5 | 7.0795 | 22.7 | 186.2087 | 1.2049 | 0.80937 | SPF5189Z 432 MHz
5.4 | 144 | -78.5 | -72.5 | 6 | 0.65628 | 1.1631 | 7.78 | 5.9979 | 26.34 | 430.5266 | 1.1515 | 0.61271 | SPF5189Z 144 MHz
|  | formule de friis (en linéaire) |  | Ftot = Fdut + (Fsa-1)/Gdut
|  | d'où : |  | Fdut = Ftot – (Fsa-1)/Gdut
Entrer les données dans les champs verts
le résultat non corrigé est dans le champ bleu
le résultat corrigé est dans le champ jaune

## ADDITION de PUISSANCES
ADDITION DE PUISSANCE en dBm
dBm1 | dBm2 | total en dBm
-136 | -142 | -135.0268
10 | 10 | 13.0103
10 | 1 | 10.515
1 | 1 | 4.0103
0 | 0 | 3.0103
-142 | -136 | -135.0268
3.0103
3.0103
3.0103
3.0103
3.0103
3.0103
3.0103
3.0103
3.0103
Entrer les données dans les champs verts
le résultat est dans le champ bleu

## formule de friis
FORMULE DE FRIIS pour 2 éléments en série
F = F1 + (F2 – 1) / G1
Fdb = 10 LOG (F)
F= facteur de bruit de l'ensemble soit de 1 à l'infini
Fdb = facteur de bruit de l'ensemble en db donc de 0 à …
F1db = facteur de bruit du 1er élément
G1db = Gain du 1er élément
F2db = facteur de bruit du 2ème élément
F1db | G1db | F2db | F1 | G1 | F2 | F | FdB
3 | -3 | 3.4 | 1.9953 | 0.50119 | 2.1878 | 4.3652 | 6.4
3.4 | 31.4 | 3 | 2.1878 | 1380.3843 | 1.9953 | 2.1885 | 3.4014
10 | 40 | 6 | 10 | 10000 | 3.9811 | 10.0003 | 10.0001
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Entrer les données dans les champs verts
le résultat est dans le champ bleu